## HW
Termék | Miűszaki minimum követelmények | Mértékegység | Mennyiség | Ajánlott termék / típus | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár összesen (Ft) | Megjegyzés
Monitor | • 23,8" képátlójú monitor; Panel: IPS vagy azzal egyenértékű (betekintési szög: min. 178°/178°); • Felbontás: 1920x1080 (Full HD); Fényerő: min. 300 cd/m2; • Válaszidő: max. 5 ms (GtG); • Bemenetek: min. 1x HDMI és 1x VGA; • Kialakítás: dönthető állvány, állítható magasság • VESA szabványú rögzítési pontok; • Szemvédelem: Hardveres vagy szoftveres villódzásmentes technológia és alacsony kékfény kibocsátás (TÜV Rheinland vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy gyártói igazolással); • Tartozékok: min. 1,5m HDMI kábel, tápkábel; • Garancia: min. 36 hónap. • Csatolandó: adatlap és CE nyilatkozat. | db | 10
Ütésálló, páratűrő Notebook | • Kijelző: min. 16" képátló, min. 1920x1200 felbontás, IPS vagy azzal egyenértékű technológia, matt (anti-glare) felület; • Processzor: Intel Core i3 / Core 3 (14. generáció), vagy azzal műszakilag egyenértékű teljesítményű, legalább 6 magos processzor; Memória: min. 16 GB DDR4 vagy DDR5; • BIOS/Firmware követelmények: gyártó által biztosított, központilag frissíthető és menedzselhető BIOS • Tárhely: min. 512 GB PCIe NVMe SSD; • Hálózat: beépített 10/100/1000 Mbps LAN csatlakozó, • Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth; • Akkumulátor: min. 45 Wh kapacitás; • Webkamera: beépített, min. Full HD (1080p) felbontás; • Biztonság: beépített és gyárilag integrált TPM 2.0 biztonsági modul • Operációs rendszer: Gyártó által előtelepített Windows 11 Pro (magyar); • Csatlakozók: min. 2x USB 3.2, min. 1x USB-C (Power Delivery és DisplayPort Alt Mode támogatással), 1x HDMI; • Gyártói garancia: helyszíni min. 36 hónap; a jótállást közvetlenül a gyártónak vagy annak hivatalos márkaszervizének kell biztosítania, és ezt igazolnia is kell a pályázat benyújtásakor az ajánlattevőnek • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat, továbbá Energy Star 8.0 vagy EPEAT Silver tanúsítvány | db | 35
SSD SATA III | • Kapacitás: Legalább 240 GB; Kialakítás: 2,5" formátum; ● Csatolófelület: SATA III (6 Gb/s); ● Teljesítmény: legalább 500 MB/s szekvenciális olvasási és legalább 400 MB/s szekvenciális írási sebesség; ● Garancia: min. 36 hónap; | db | 2
SSD M.2 NVMe | • Kapacitás: Legalább 240 GB; Kialakítás: NVMe 2280 • Csatolófelület: M.2 PCIe; • Teljesítmény: legalább 2000 MB/s szekvenciális olvasási és legalább 1500 MB/s szekvenciális írási sebesség; • Garancia: min. 36 hónap | db | 3
Egér | Legalább 3 gombbal és görgővel; Felbontás: legalább 1000 DPI; Csatlakozás: 2.4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat USB vevőegységen keresztül; Tápellátás: cserélhető elemmel Ergonomikus kialakítás, jobb- és balkezes használatra alkalmas; Plug-and-play működés (külön illesztőprogram telepítése nélkül); Garancia: min. 12 hónap. | db | 30
Szünetmentes tápegység | •Technológia: line-interaktív (VI) kialakítás automatikus feszültségszabályozással (AVR); •Teljesítmény: legalább 1000 VA / 600 W; •Bemenet: 230 V AC hálózati csatlakozás; •Kimeneti csatlakozók: legalább 4 db IEC C13 vagy azzal egyenértékű aljzat; •Kimeneti feszültség: 230 V AC; •Kommunikáció: beépített USB port, HID támogatással az automatikus leállításhoz; •Kijelzés: LED-es vagy egyéb állapotjelző rendszer (üzemmód, akkumulátor állapot, hiba); •Védelem: túlterhelés, rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelem; •Akkumulátor: beépített, zárt, karbantartásmentes akkumulátor; •Áthidalási idő: legalább 5 perc 50% terhelés mellett; •Kialakítás: torony (tower) kivitel; •Garancia: min. 36 hónap, az akkumulátorra is kiterjedően. | db | 9
Szerver beszerzés | Fizikai szerver: •Kivitel: rack kivitelű szerver, legfeljebb 2U magasság; •Processzor: legalább 1 db, minimum 16 fizikai maggal rendelkező, szerver kategóriájú processzor; •Memória: legalább 64 GB ECC RAM, bővíthető legalább 128 GB-ig; •Tárolás: - legalább 2 db 1 TB kapacitású, szerver környezetbe szánt, folyamatos üzemre tervezett SSD (Mixed Use vagy Read Intensive vagy azzal egyenértékű kategória); - legalább 2 db 2 TB kapacitású, 7200 rpm SAS vagy azzal egyenértékű HDD; •RAID: dedikált hardveres RAID vezérlő, saját gyorsítótárral, legalább RAID 1 támogatással; •Hálózat: legalább 2 db 1 Gbps Ethernet interfész; •Tápegység: redundáns, hot-swap kivitelű tápegységek, min. 2x700W •Menedzsment: dedikált távoli menedzsment interfész (pl. iDRAC, iLO vagy azzal műszakilag egyenértékű megoldás) enterprise szintű lincenszel •Gyártói garancia: minimum 36 hónap helyszíni (on-site) gyártói garancia, legalább következő munkanapi (NBD) hibaelhárítással; •Csatolandó: szabványosított energia- és teljesítményadatlap, CE megfelelőségi nyilatkozat, továbbá EPEAT Silver tanúsítvány. Virtualizációs platform szoftver • Virtualizációs rendszer, amely: - támogatja több virtuális gép futtatását; - webes menedzsment felülettel rendelkezik; - támogatja a snapshot és backup funkciókat; - támogatja a KVM vagy azzal egyenértékű virtualizációs technológiát; • Tartalmazzon legalább 3 év gyártói vagy fejlesztői támogatási előfizetést (pl. Proxmox VE Subscription vagy azzal egyenértékű); • Csatolandó: Star Computer Servers v4.0 tanúsítvány | db | 1
NAS eszköz - Nyár utca | Műszaki leírás: • Hálózati adattároló (NAS) eszköz, a működéshez szükséges merevlemezekkel együtt; • Meghajtóhelyek: legalább 4 db 3,5" SATA meghajtó fogadására alkalmas; • Processzor: legalább 4 magos, 64 bites architektúrájú CPU; • Memória: legalább 4 GB RAM; • RAID támogatás: legalább RAID 1, RAID 5 és RAID 6; • Hálózat: legalább 2 db Gigabit Ethernet interfész; • Szolgáltatások: • fájlmegosztás (SMB/CIFS, NFS támogatás); • felhasználó- és jogosultságkezelés; • webes menedzsment felület; • fejlett fájlrendszer támogatása pillanatkép (snapshot) készítési funkcióval (pl. Btrfs vagy azzal egyenértékű); • beépített, külön licencdíj nélkül használható biztonsági mentési megoldás PC-k, szerverek és virtuális gépek mentésére; • Kialakítás: torony kivitel; • Tartozék merevlemezek: • legalább 4 db, egyenként minimum 4 TB kapacitású, 3,5" formátumú merevlemez; • fordulatszám: legalább 7200 rpm; • csatolófelület: SATA; • legalább 256 MB cache; • CMR (Conventional Magnetic Recording) technológiájú; • folyamatos (24/7) üzemre tervezett, NAS vagy szerver környezetbe ajánlott kivitel; • Vagy azzal egyenértékű; • Garancia: min. 36 hónap; • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 1
NAS eszköz - telephelyekre | • Hálózati adattároló (NAS) eszköz, a működéshez szükséges merevlemezekkel együtt; • Meghajtóhelyek: legalább 2 db 3,5" SATA meghajtó fogadására alkalmas; • Processzor: legalább 2 magos, 64 bites architektúrájú CPU; • Memória: legalább 2 GB RAM; • RAID támogatás: legalább RAID 1; • Hálózat: legalább 1 db Gigabit Ethernet interfész; • Szolgáltatások: o fájlmegosztás (SMB/CIFS, NFS támogatás); o felhasználó- és jogosultságkezelés; o webes menedzsment felület; o fejlett fájlrendszer támogatása pillanatkép (snapshot) készítési funkcióval (pl. Btrfs vagy azzal egyenértékű); o beépített, külön licencdíj nélkül használható biztonsági mentési megoldás; • Kialakítás: torony kivitel; • Tartozék merevlemezek: o legalább 2 db, egyenként minimum 4 TB kapacitású, 3,5" formátumú merevlemez; o fordulatszám: legalább 7200 rpm; o csatolófelület: SATA; o legalább 256 MB cache; o CMR (Conventional Magnetic Recording) technológiájú; o folyamatos (24/7) üzemre tervezett kivitel; • Vagy azzal egyenértékű; • Garancia: min. 36 hónap; • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 5
klasszikus laptoptáska | Vállpánt, 15,6" méret | db | 40
Vonalkód olvasó | Kialakítás: vezeték nélküli kivitel; Kapcsolat: • Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolat; • kompatibilis Android operációs rendszerrel; Olvasási képesség: 1D (lineáris) vonalkódok olvasására alkalmas; Használat: • kézi használatra alkalmas ergonomikus kialakítás; • vizuális és/vagy hangjelzés a sikeres olvasás visszajelzésére; Tápellátás: • beépített akkumulátorral működjön; • legalább egy munkanapot (8 óra) biztosító üzemidő; Kompatibilitás: • HID (billentyűzet emuláció) mód támogatása; • külön alkalmazás telepítése nélkül használható legyen; Vagy azzal egyenértékű; Garancia: minimum 12 hónap; Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 1

## Infrastruktura
Termék | Miűszaki minimum követelmények | Mértékegység | Mennyiség | Ajánlott termék / típus | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár összesen (Ft) | Megjegyzés
Hardveres tűzfal Netgate 2100 Security Gateway | • Asztali kivitelű (desktop), • passzív hűtésű (ventilátor nélküli) kialakítású • dedikált hálózatbiztonsági eszköz; • Meglévő infrastruktúrába illeszkedő, azzal 100%ig kompatibilis eszköz • Portok: legalább 5 db Gigabit Ethernet interfész (RJ45); • Hardver: legalább 4 GB RAM és legalább 8 GB belső tárhely; • Támogatott funkciók: Állapottartó (stateful) csomagszűrés, NAT, VLAN (802.1Q), DHCP, DNS • szolgáltatások, VPN (IPsec, OpenVPN, WireGuard), sávszélesség-szabályozás (QoS), IDS/IPS (behatolásészlelés és -megelőzés) támogatás; • Teljesítmény: legalább 2 Gbps routing, 900 Mbps firewall, 250 Mbps IPsec VPN áteresztőképesség, • Energiafogyasztás: max. 25 W; • Webes menedzsment felülettel rendelkezzen; • A rendszer folyamatos gyártói támogatással és frissítésekkel rendelkezzen; Nem igényelhet külön (felhasználószám vagy funkció alapú) licencet az alap tűzfal és VPN funkciók használatához • Garancia: min. 36 hónap. • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 2
Wifi hálózati eszköz | VEZETÉK NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉSI PONT (ACCESS POINT) • Vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point); • Szabványok: o IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) vagy annál újabb; o kétsávos működés (2,4 GHz és 5 GHz); • Teljesítmény: legalább AC1750 kategória vagy azzal egyenértékű; • Hálózati csatlakozás: o legalább 1 db Gigabit Ethernet port; o PoE tápellátás támogatása (IEEE 802.3af vagy 802.3at); • Telepítés: mennyezeti vagy fali telepítésre alkalmas kivitel; KÖZPONTI MENEDZSMENT • Központi menedzsment követelmények: • támogatott legyen központi vezérlő alapú menedzsment rendszerhez történő csatlakozás; • több hálózati eszköz (pl. hozzáférési pontok, switchek, gateway eszközök) egységes, központi konfigurációja és felügyelete biztosított legyen; • natív vagy azzal egyenértékű támogatás szoftveresen vezérelt hálózat (Software Defined Networking – SDN) alapú üzemeltetéshez; • támogatott legyen felhő alapú központi menedzsment és távoli elérés; • a felhő alapú menedzsment és elérés használata külön licencdíj vagy előfizetési díj nélkül biztosított legyen; • a központi menedzsment rendszer helyben telepíthető vezérlő szoftver formájában is elérhető legyen; Meglévő hálózati infrastruktúrába illeszkezdő, azzal 100% kompatibilis eszköz Meglévő vezérlő eszközzel történő 100% kompatibilitás, adaptálási lehetőség VEZETÉK NÉLKÜLI FUNKCIÓK • több SSID támogatása; • VLAN támogatás; • vendéghálózat (guest network) támogatása; • sávszélesség szabályozás és felhasználói korlátozás lehetősége; • gyors barangolás (roaming) támogatása, beleértve legalább az IEEE 802.11k és 802.11v szabványokat; EGYÉB KÖVETELMÉNYEK • webes menedzsment felület; • biztonságos üzemeltetés (titkosított menedzsment kapcsolat); • Vagy azzal egyenértékű; • Garancia: minimum 36 hónap; • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 8
Patch kábel | Cat6 1 m szürke | db | 50
Patch kábel | Cat6 3 m szürke | db | 50
Patch kábel | Cat6 5 m szürke | db | 20
Patch kábel | Cat6 10 m szürke | db | 10
TP- Link TL-TL-SG2428P | Menedzselhető 24 portos Gigabit PoE+ switch; Kialakítás: 19” rack kivitel (1U); Portok: • legalább 24 db 10/100/1000 Mbps RJ45; • legalább 4 db Gigabit SFP uplink port; PoE támogatás: • IEEE 802.3af/at szabvány; • legalább 250 W összesített PoE teljesítmény; Menedzsment és funkciók: • L2/L2+ funkcionalitás (VLAN, QoS, ACL, statikus routing); • webes menedzsment felület; • SNMP támogatás; Központi menedzsment: • támogatott legyen központi vezérlő alapú menedzsment rendszerhez történő integráció; • több eszköz együttes, központi konfigurációja és felügyelete biztosított legyen; Meglévő vezérlő eszközzel történő 100% kompatibilitás, adaptálási lehetőség Kompatibilitás: • meglévő hálózati infrastruktúrához illeszkedjen, vagy azzal funkcionálisan egyenértékű központi menedzsment megoldást biztosítson; Meglévő vezérlő eszközzel történő 100% kompatibilitás, adaptálási lehetőség Garancia: • minimum 36 hónap; Vagy azzal egyenértékű. | db | 3
varázsdoboz switch | • Nem menedzselhető PoE switch IP kamerarendszerek kiszolgálására; • Portok: o legalább 24 db 10/100/1000 Mbps vagy 10/100 Mbps PoE képes RJ45 port; o legalább 2 db Gigabit uplink port (RJ45 vagy SFP); • PoE támogatás: o IEEE 802.3af/at szabvány; o legalább 230 W összesített PoE teljesítmény; • Funkciók: o automatikus PoE eszközfelismerés és tápellátás; o hibás vagy nem válaszoló PoE eszközök automatikus újraindításának támogatása; o videóforgalom priorizálásának támogatása; o hosszú távú (extended) üzemmód támogatása csökkentett sávszélesség mellett; • Védelem: túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem; • Kialakítás: 19” rack kivitel, fém ház; • Vagy azzal egyenértékű; • Garancia: min. 36 hónap; • Csatolandó: gyártói adatlap és CE megfelelőségi nyilatkozat. | db | 1

## Szoftver
Termék | Miűszaki minimum követelmények | Mértékegység | Mennyiség | Ajánlott termék / típus | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár összesen (Ft) | Megjegyzés
Office | Funkcionalitás: • szövegszerkesztő alkalmazás; • táblázatkezelő alkalmazás; • prezentációkészítő alkalmazás; • levelező kliens; Licencelés típusa: • egyszeri vásárlású, időkorlát nélküli (örökös) felhasználási jog; • nem előfizetéses konstrukció; Eredetiség és jogtisztaság: • kizárólag új, első értékesítésű, jogtiszta szoftverlicenc fogadható el; • nem használt, nem átruházott és nem másodlagos piacról származó licenc; • nem OEM és nem hardverhez kötött kivitel; • a licenc közvetlenül a gyártótól vagy hivatalos viszonteladói csatornán keresztül kerüljön beszerzésre; Igazolási kötelezettség: • az ajánlattevő köteles hitelt érdemlően igazolni a licencek eredetét (pl. disztribútori számla, gyártói igazolás vagy egyenértékű dokumentum); Aktiválás és támogatás: • a szoftver a gyártó hivatalos aktiválási rendszerén keresztül aktiválható legyen; • a gyártó által biztosított biztonsági frissítések rendelkezésre álljanak; | db | 40
Windows op rendszer | • MS Windows 11 Pro 64 bit magyar Licencelés típusa: • egyszeri vásárlású, időkorlát nélküli (örökös) felhasználási jog; • nem előfizetéses konstrukció; Eredetiség és jogtisztaság: • kizárólag új, első értékesítésű, jogtiszta szoftverlicenc fogadható el; • nem használt, nem átruházott és nem másodlagos piacról származó licenc; • nem OEM és nem hardverhez kötött kivitel; • a licenc közvetlenül a gyártótól vagy hivatalos viszonteladói csatornán keresztül kerüljön beszerzésre; Igazolási kötelezettség: • az ajánlattevő köteles hitelt érdemlően igazolni a licencek eredetét (pl. disztribútori számla, gyártói igazolás vagy egyenértékű dokumentum); Aktiválás és támogatás: • a szoftver a gyártó hivatalos aktiválási rendszerén keresztül aktiválható legyen; • a gyártó által biztosított biztonsági frissítések rendelkezésre álljanak; | db | 7

## Szolgaltatas
Termék | Műszaki minimum követelmények | Műszaki minimum követelmények 2 | Minimum elvárás a bevont szakemberekkel kapcsolatban | Mértékegység | Mennyiség | Ajánlott termék / típus | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár összesen (Ft) | Megjegyzés
Szerver konfiguráció | A Megrendelő meglévő informatikai infrastruktúrájához illeszkedő, virtualizációs kiszolgálói környezet üzemkész kialakítása. A feladat magában foglalja a megrendelő által biztosított szerver(ek) alapkonfigurációját, firmware/BIOS/iDRAC-iLO vagy azzal egyenértékű menedzsment-beállításainak ellenőrzését, a virtualizációs platform telepítését és alapbeállítását, az alkalmazások központosított futtatásához szükséges erőforrás-kiosztási, hálózati és adattárolási beállításokat, valamint a meglévő címtartományokhoz, VLAN-okhoz, névfeloldási és címtárszolgáltatási környezethez történő illesztést. A szolgáltatás kizárólag az üzemkész virtualizációs környezet kialakítására és dokumentált átadására terjed ki; új hardver, új szoftverlicenc, alkalmazásfejlesztés, adatbázis-fejlesztés és a gyártói támogatás körébe tartozó alkalmazásspecifikus módosítás nem része. | Cluster kialakítás (alkalmazás + storage), Virtualizációs környezet kialakítása | Igazolt szerverüzemeltetési és virtualizációs környezet telepítési/konfigurálási tapasztalat; Windows/Linux szerver, hálózati alapismeretek, storage és virtualizációs erőforrás-kezelés ismerete; gyártófüggetlen megfogalmazás mellett VMware/Hyper-V/Proxmox vagy azzal egyenértékű technológiában szerzett gyakorlati tapasztalat. | óra
Virtuális gépek telepítése és konfigurálása | Összesen 7 db virtuális gép létrehozása, operációs rendszerének telepítése vagy Megrendelő által biztosított telepítőkészletből történő előkészítése, alap biztonsági és üzemeltetési beállításainak elvégzése. A feladat tartalmazza a CPU, memória, tárhely, hálózati interfész, név, IP-cím, frissítési és alap naplózási beállításokat, továbbá az adott VM rendeltetéséhez szükséges alap szolgáltatások engedélyezését. A feladat nem tartalmaz alkalmazáslicenc-beszerzést, alkalmazáskód-módosítást, gyártói adatkonverziót vagy üzleti folyamatok újratervezését. | 7 db működő, elérhető VM; VM-lista erőforrás-paraméterekkel; hozzáférési és hálózati adatok átadása; alap ping/RDP/SSH vagy releváns kapcsolati teszt. | A szakértő rendelkezzen gyakorlattal virtuális gépek életciklus-kezelésében, operációs rendszer telepítésben, jogosultságkezelésben, alapszintű hardeningben és üzemeltetési dokumentáció készítésében. | a szerver konfigurációs keret része
Távoli elérés konfigurációja | Biztonságos, naplózható és célhoz kötött távoli elérési lehetőség kialakítása az érintett szoftverek gyártói vagy support szolgáltatói számára. A feladat tartalmazza a szükséges hálózati engedélyezések, felhasználói jogosultságok, időszakos vagy korlátozott hozzáférési szabályok beállítását, valamint a Megrendelő biztonsági elvárásaihoz illeszkedő hozzáférés-nyilvántartás előkészítését. A vállalkozó nem felel a külső gyártók által végzett alkalmazásmódosításért, adatkonverzióért vagy támogatási SLA-ért. | Dokumentált távoli elérési mód; jogosultsági lista; tesztelt kapcsolódás; visszavonási/letiltási lépések rögzítése. | A szakértő ismerje a biztonságos távoli adminisztráció, VPN/RDP/SSH vagy ezekkel egyenértékű hozzáférési megoldások, tűzfal- és jogosultságkezelés üzemeltetési gyakorlatát. A szakértő rendelkezzen a távoli elérést biztosító tűzfal eszköz gyártója által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja a konfigurációhoz szükséges szakértelem rendelkezésre állását | a szerver konfigurációs keret része
Izolált hálózati környezet kialakítása | Az érintett alkalmazások eléréséhez elkülönített hálózati szegmens vagy logikai izoláció kialakítása a meglévő hálózati infrastruktúrához illeszkedően. A feladat tartalmazza az IP-címzési, VLAN vagy azzal egyenértékű szegmentálási, tűzfalszabály- és hozzáférési alapbeállítások megtervezését és konfigurálását a Megrendelő által biztosított eszközökön és jogosultságokkal. A feladat kizárólag a megadott alkalmazáskörnyezet eléréséhez szükséges izolációra terjed ki; teljes hálózati újratervezés, új aktív eszköz szállítása vagy strukturált kábelezés nem része, ha külön tételben nem szerepel. | Elkülönített hálózati elérés; dokumentált szegmens/címtartomány/szabályrendszer; kapcsolat- és izolációs teszt. | A szakértő rendelkezzen LAN/VLAN, tűzfalszabály-kezelési, alap hálózatbiztonsági és hibaelhárítási tapasztalattal. A szakértő rendelkezzen a távoli elérést biztosító tűzfal eszköz gyártója által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja a konfigurációhoz szükséges szakértelem rendelkezésre állását | a szerver konfigurációs keret része
Alkalmazás migrálás | TetFog alkalmazás technikai migrációja a kialakított virtuális környezetbe, a meglévő alkalmazásbeállítások és adatállományok átvételével, a Megrendelő által biztosított forrásrendszer-hozzáférés, telepítők és licencek alapján. A feladat magában foglalja a mentés előkészítését, célkörnyezeti telepítést/átvételt, működési próba támogatását és átadási dokumentálást. |  |  | óra
Alkalmazás migrálás | A jelenleg fizikai kliensgépen futó KIR3 szoftver teljes körű technikai migrációja virtuális környezetbe. A feladat tartalmazza a forrásgép állapotának felmérését, szükséges mentés elkészítését vagy mentésben való közreműködést, cél virtuális gép előkészítését, alkalmazás és kapcsolódó adatállományok/beállítások átvételét, elérési és jogosultsági beállításokat, alap működési és felhasználói próba támogatását. A feladat nem tartalmaz jogszabálykövető alkalmazásfrissítést, gyártói adatkonverziót, új licencet vagy funkcionális továbbfejlesztést. | Kir3 - virtualizálás |  | óra
Peterdy utca 16. szám alatti telephely Nyomvonal kialakítása, vezetékes és WiFi hálózat építése vagy bővítése | Ajánlatkérő az ajánlattételt megelőzően lehetőséget biztosít helyszínbejárásra. Ajánlattevő köteles a helyszíni adottságokat, meglévő nyomvonalakat, kábelvezetési lehetőségeket, szerelési pontokat és elektromos/hálózati csatlakozási lehetőségeket figyelembe venni az ajánlat kialakításakor. Vállalkozó feladata a kivitelezést megelőzően a tervezett AP-, switch- és végpont-elhelyezések, valamint a kábelvezetési nyomvonalak egyeztetése Megrendelő képviselőjével. A kivitelezés kizárólag Megrendelő által jóváhagyott elhelyezési pontok és nyomvonal alapján kezdhető meg. Vállalkozó feladata a megadott mennyiségű nyomvonal kiépítése védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon kívüli szereléssel, esztétikus és biztonságos kivitelben. A nyomvonalépítés magában foglalja a szükséges rögzítő-, toldó- és szerelési segédanyagokat. Vállalkozó feladata az AP-k és switchek szakszerű fizikai telepítése, rögzítése, bekötése és üzembe helyezése a helyszíni adottságok figyelembevételével, a meglévő épületüzemeltetési és informatikai környezethez illeszkedően. Vállalkozó feladata az AP-k és switchek hálózati konfigurációja, ideértve legalább az IP-címzési, SSID-, VLAN-, biztonsági, menedzsment- és hozzáférési beállításokat a Megrendelő által megadott paraméterek szerint. Vállalkozó köteles minden kiépített hálózati végpontot, aljzatot, patch panel oldali bekötést és releváns aktív eszköz portot egyértelmű, tartós, visszakereshető azonosítóval ellátni. Vállalkozó köteles a kiépített strukturált hálózati végpontokról végpontonkénti, műszeres mérési jegyzőkönyvet készíteni és átadni. A mérésnek igazolnia kell legalább a vezeték folytonosságát, érpárhelyességét, szakadás- és zárlatmentességét, valamint a kiépített kábelezés Cat5e vagy azzal egyenértékű megfelelőségét. A kiépített réz hálózati végpontokat szabványos strukturált kábelezési mérőműszerrel kell ellenőrizni. A mérési eredményeket elektronikus formában, végpontazonosító szerint visszakereshető módon kell átadni. Vállalkozó köteles az AP-k üzembe helyezését követően működési próbát végezni, amely kiterjed legalább az SSID elérhetőségére, klienscsatlakozásra, IP-cím kiosztásra vagy hálózati elérésre, valamint az internetes vagy belső hálózati kapcsolat meglétére a Megrendelő által meghatározott jogosultságok szerint. Vállalkozó köteles átadási dokumentációt készíteni, amely tartalmazza legalább a telepített eszközök típusát, gyári számát, telepítési helyét, IP-címét, portkiosztását, VLAN-beállításait, végpontazonosítóit, nyomvonalak rövid leírását és a mérési jegyzőkönyveket. Vállalkozó köteles a kiépített hálózati elemeket Megrendelő kijelölt informatikai/üzemeltetési kapcsolattartója részére bemutatni, az alapvető működést ismertetni, valamint az átadási dokumentációt elektronikus formában átadni. A teljesítés feltétele, hogy a telepített AP-k, switchek és kiépített vezetékes végpontok rendeltetésszerűen működjenek, a mérési jegyzőkönyvek megfeleljenek, és a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó az átadási dokumentációt átvette. A kivitelezést a telephely működésének lehető legkisebb zavarása mellett kell elvégezni. A munkaterületet a munkavégzés befejezését követően rendezett, biztonságos és használatra alkalmas állapotban kell átadni. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és épületüzemeltetési előírásokat betartani. Vállalkozó feladata a szereléssel érintett felületek kivitelezéshez kapcsolódó alapvető helyreállítása, a kábelcsatornák, védőcsövek, aljzatok és eszközök rendezett, sérülésmentes átadása. Nem része a feladatnak teljes körű festési, burkolási vagy építőipari helyreállítás, kivéve ha azt a műszaki leírás külön tartalmazza. | A feladat 3 db megrendelői AP és 1 db switch fizikai telepítése, konfigurálása és meglévő heterogén hálózatba (VLAN, tűzfal) történő teljes körű integrációja. Kb. 50 fm UTP kábelezés meglévő/új nyomvonalon. A nyomvonal akadályai, a csatorna-telítettség és a biztosított eszközök kompatibilitási/meghibásodási kockázata a nyertest terheli. Kivitelezés zavartalan intézményi működés mellett lehetséges; a becsült kivitelezési időtartam 16 munkaóra. | A szakértő rendelkezzen a telepítendő Ap, switch eszközök gyártói által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja telepítéshez és konfigurációhoz szükséges szakértelem meglétét. | csomag | 1
Klauzál utca 23. szám alatti telephely WiFi kiépítése |  | A feladat 2 db AP és 1 db switch fizikai telepítése, konfigurálása és hálózati integrációja. Kb. 2x 30 fm UTP kábelezés meglévő/új nyomvonalon. A nyomvonal fizikai akadályainak és a csatornák telítettségének kezelése a nyertes kockázata. Kivitelezés zavartalan intézményi működés mellett lehetséges; a becsült kivitelezési időtartam 16 munkaóra. |  | csomag | 1
Dózsa Gy. út 46. szám alatti telephely hálózat bővítés |  | A feladat 2 db AP fizikai telepítése, konfigurálása és hálózati integrációja. Kb. 2x 20 fm UTP kábelezés meglévő/új nyomvonalon. A nyomvonal fizikai akadályainak és a csatornák telítettségének kezelése a nyertes kockázata. Kivitelezés zavartalan intézményi működés mellett lehetséges; a becsült kivitelezési időtartam 12 munkaóra. |  | csomag | 1
Lövölde téren működő bölcsöde hálózat fejlesztés | Ajánlatkérő az ajánlattételt megelőzően lehetőséget biztosít helyszínbejárásra. Ajánlattevő köteles a helyszíni adottságokat, meglévő nyomvonalakat, kábelvezetési lehetőségeket, szerelési pontokat és elektromos/hálózati csatlakozási lehetőségeket figyelembe venni az ajánlat kialakításakor. Vállalkozó feladata a kivitelezést megelőzően a tervezett AP-, switch- és végpont-elhelyezések, valamint a kábelvezetési nyomvonalak egyeztetése Megrendelő képviselőjével. A kivitelezés kizárólag Megrendelő által jóváhagyott elhelyezési pontok és nyomvonal alapján kezdhető meg. Vállalkozó feladata a megadott mennyiségű nyomvonal kiépítése védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon kívüli szereléssel, esztétikus és biztonságos kivitelben. A nyomvonalépítés magában foglalja a szükséges rögzítő-, toldó- és szerelési segédanyagokat. Vállalkozó feladata a strukturált réz alapú hálózati kábelezés kiépítése legalább Cat5e minőségi szintnek megfelelő kábel és szerelvény alkalmazásával, a megadott végpontszám és nyomvonalhossz figyelembevételével. Vállalkozó feladata a megadott darabszámú 1xRJ45 Cat5e vagy azzal egyenértékű felületszerelt hálózati aljzat szakszerű telepítése, bekötése, jelölése és működési ellenőrzése. Vállalkozó köteles minden kiépített hálózati végpontot, aljzatot, patch panel oldali bekötést és releváns aktív eszköz portot egyértelmű, tartós, visszakereshető azonosítóval ellátni. Vállalkozó köteles a kiépített strukturált hálózati végpontokról végpontonkénti, műszeres mérési jegyzőkönyvet készíteni és átadni. A mérésnek igazolnia kell legalább a vezeték folytonosságát, érpárhelyességét, szakadás- és zárlatmentességét, valamint a kiépített kábelezés Cat5e vagy azzal egyenértékű megfelelőségét. A kiépített réz hálózati végpontokat szabványos strukturált kábelezési mérőműszerrel kell ellenőrizni. A mérési eredményeket elektronikus formában, végpontazonosító szerint visszakereshető módon kell átadni. Vállalkozó köteles az AP-k üzembe helyezését követően működési próbát végezni, amely kiterjed legalább az SSID elérhetőségére, klienscsatlakozásra, IP-cím kiosztásra vagy hálózati elérésre, valamint az internetes vagy belső hálózati kapcsolat meglétére a Megrendelő által meghatározott jogosultságok szerint. Vállalkozó köteles átadási dokumentációt készíteni, amely tartalmazza legalább a telepített eszközök típusát, gyári számát, telepítési helyét, IP-címét, portkiosztását, VLAN-beállításait, végpontazonosítóit, nyomvonalak rövid leírását és a mérési jegyzőkönyveket. Vállalkozó köteles a kiépített hálózati elemeket Megrendelő kijelölt informatikai/üzemeltetési kapcsolattartója részére bemutatni, az alapvető működést ismertetni, valamint az átadási dokumentációt elektronikus formában átadni. A teljesítés feltétele, hogy a telepített AP-k, switchek és kiépített vezetékes végpontok rendeltetésszerűen működjenek, a mérési jegyzőkönyvek megfeleljenek, és a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó az átadási dokumentációt átvette. A kivitelezést a telephely működésének lehető legkisebb zavarása mellett kell elvégezni. A munkaterületet a munkavégzés befejezését követően rendezett, biztonságos és használatra alkalmas állapotban kell átadni. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és épületüzemeltetési előírásokat betartani. Vállalkozó feladata a szereléssel érintett felületek kivitelezéshez kapcsolódó alapvető helyreállítása, a kábelcsatornák, védőcsövek, aljzatok és eszközök rendezett, sérülésmentes átadása. Nem része a feladatnak teljes körű festési, burkolási vagy építőipari helyreállítás, kivéve ha azt a műszaki leírás külön tartalmazza. | A feladat 2 db végpont kiépítése a rack szekrénytől 2 db felületre szerelt RJ45 aljzatig. Kb. 2x25 fm UTP kábelezés meglévő/új nyomvonalon. A csatorna-telítettség és nyomvonal-akadályok a nyertes kockázata. Kivitelezés zavartalan intézményi működés mellett lehetséges; a becsült kivitelezési időtartam 16 munkaóra. | A szakember rendelkezzen a telepítendő Ap, switch eszközök gyártói által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja telepítéshez és konfigurációhoz szükséges szakértelem meglétét. | csomag | 1
Király Klub hálózat kiépítés |  | A feladat 1 db végpont kiépítése 1 db felületre szerelt RJ45 aljzatig. Részben meglévő nyomvonalon, UTP kábel használatával. A meglévő csatornák telítettségének és a nyomvonal-akadályoknak a kezelése a nyertes kockázata. Kivitelezés zavartalan intézményi működés mellett lehetséges; a becsült kivitelezési időtartam 10 munkaóra. |  | csomag | 1